# Manual de Usuario - Sistema de Gestión de Mantenimientos INACIF

Versión: 1.1.0
Fecha: febrero 2026
Clasificación: Manual para Usuarios Finales

Contenido

Manual de Usuario - Sistema de Gestión de Mantenimientos INACIF	1

1. Introducción	4

1.1 ¿Qué es este Sistema?	4

1.2 ¿Para qué sirve?	4

1.3 ¿Quién lo usa?	4

2. Inicio de Sesión	5

2.1 Acceso al Sistema	5

2.2 Autenticación con Keycloak	5

2.3 ¿Qué pasa si olvidé mi contraseña?	6

2.4 Cerrar Sesión	6

3. Navegación e Interfaz	6

3.1 Elementos Principales de la Interfaz	6

3.2 El Menú Lateral	7

3.3 Campana de Notificaciones	8

3.4 Menú de Usuario	9

3.5 Configuración de Apariencia (Modo Oscuro/Claro)	9

4. Roles y Permisos	10

4.1 ADMIN - Administrador del Sistema	10

4.2 SUPERVISOR - Supervisor de Laboratorio	10

4.3 TECNICO - Técnico de Mantenimiento	11

4.4 TECNICO_EQUIPOS - Técnico de Equipos	11

4.5 USER - Usuario de Solo Lectura	11

4.6 Tabla Resumen de Permisos	12

5. Dashboard	12

5.1 ¿Qué es el Dashboard?	12

5.2 ¿Qué información muestra?	13

5.3 Gráficos Disponibles	14

5.4 Acciones Rápidas	15

6. Gestión de Equipos	15

6.1 ¿Qué es un Equipo?	15

6.2 Estados de un Equipo	15

6.3 Información de un Equipo	16

6.4 Acciones sobre Equipos	16

6.5 Categorías de Equipo	17

6.6 Bitácora/Historial de Equipos	17

7. Gestión de Mantenimientos	18

7.1 ¿Cómo funciona el Mantenimiento?	18

7.2 Módulo: Calendario	18

7.3 Módulo: Programaciones	19

7.4 Completar programación	20

7.5. Guardar	21

8 Creación de ejecuciones	21

8.1 ¿Qué es?	21

8.2 ¿Para qué sirve?	22

8.3 Estados de una Ejecución	22

8.4 Flujo de una Ejecución	23

8.5 Gestionar una Ejecución	23

8.6 Tipos de Comentarios en Ejecuciones	23

9 Tipos de Mantenimiento	23

9.1 ¿Qué es?	23

9.2 ¿Quién puede gestionarlo?	24

10. Bitácora de Mantenimientos	24

11. Sistema de Tickets	25

11.1 ¿Qué es un Ticket?	25

11.2 Estados de un Ticket	25

11.3 Flujo de un Ticket	25

11.4 Prioridades	26

11.5 Crear un Ticket	26

11.6 Gestionar Tickets	26

11.7 Comentarios en Tickets	27

11.8 Evidencias	27

11.9 Mis Tickets	27

12. Contratos y Proveedores	28

12.1 ¿Qué es un Contrato?	28

12.2 Información de un Contrato	28

12.3 Estados de Contrato	28

13 Proveedores	28

14. Administración	28

14.1 Áreas	28

14.2 Usuarios	29

15. Notificaciones y Scheduler	29

15.1 ¿Qué son las Notificaciones?	29

15.2 Panel de Notificaciones	29

15.3 🔔 El Scheduler (Programador Automático)	30

16. Reportes	32

16.1 ¿Qué son los Reportes?	32

16.2 Tipos de Reportes Disponibles	32

16.3 Generar un Reporte	33

16.4 Configuración de Correos Electrónicos	33

17. Ejemplos Prácticos	36

17.1 Ejemplo 1: Programar Mantenimiento Preventivo Mensual	36

17.2 Ejemplo 2: Reportar y Resolver una Falla	37

17.3 Ejemplo 3: Ejecutar Mantenimiento Programado	38

17.4 Ejemplo 4: Generar Reporte de Equipos por Área	39

Glosario de Términos	39

Preguntas Frecuentes	41

## 1. Introducción

### 1.1 ¿Qué es este Sistema?

El Sistema de Gestión de Mantenimientos del INACIF es una plataforma web diseñada para centralizar y controlar todas las actividades relacionadas con el mantenimiento de equipos de laboratorio.

### 1.2 ¿Para qué sirve?

Este sistema permite:

| Función | Descripción |
| --- | --- |
| Control de Equipos | Llevar un inventario detallado de todos los equipos del laboratorio, incluyendo sus especificaciones técnicas, ubicación y estado actual |
| Programar Mantenimientos | Crear calendarios de mantenimientos preventivos para poder crear ejecuciones según la frecuencia definida |
| Ejecutar y Documentar | Registrar cada mantenimiento realizado con evidencias (fotos, documentos) y observaciones |
| Reportar Fallas | Crear tickets cuando un equipo presenta problemas, asignarlos a técnicos y dar seguimiento hasta su resolución |
| Gestionar Contratos | Controlar los contratos con proveedores externos que realizan mantenimientos o calibraciones |
| Recibir Alertas | El sistema avisa automáticamente cuando hay mantenimientos próximos a vencer, contratos por expirar o tickets críticos |

### 1.3 ¿Quién lo usa?

- Supervisores de laboratorio - Programan y aprueban mantenimientos

- Técnicos de mantenimiento - Ejecutan los trabajos y documentan

- Técnicos de equipos - Gestionan el inventario de equipos

- Administradores - Configuran el sistema y gestionan usuarios

- Personal general - Reportan fallas mediante tickets

## 2. Inicio de Sesión

### 2.1 Acceso al Sistema

- Abre tu navegador (Chrome o Firefox recomendado)

- Ingresa la URL del sistema proporcionada por tu administrador

- Haz clic en “Iniciar Sesión con Keycloak”

### 2.2 Autenticación con Keycloak

El sistema utiliza Keycloak para la autenticación, lo que significa:

- ✅ Una sola cuenta para acceder a todas las aplicaciones institucionales

- ✅ Sesiones seguras con tokens que expiran automáticamente

- ✅ Cambio de contraseña centralizado desde el portal de Keycloak

Para ingresar: 1. Escribe el usuario proporcionado por el INACIF 2. Escribe tu contraseña 3. Haz clic en “Acceder”

### 2.3 ¿Qué pasa si olvidé mi contraseña?

Contacta a tu administrador de sistemas o utiliza la opción “¿Olvidaste tu contraseña?” en la pantalla de Keycloak.

### 2.4 Cerrar Sesión

Siempre cierra sesión cuando termines: 1. Haz clic en tu nombre (esquina superior derecha) 2. Selecciona “Cerrar Sesión”

⚠️ Importante: En computadoras compartidas, siempre cierra sesión para proteger tu cuenta.

## 3. Navegación e Interfaz

### 3.1 Elementos Principales de la Interfaz

Una vez dentro del sistema, verás estos elementos:

| Elemento | Ubicación | Función |
| --- | --- | --- |
| Logo INACIF | Arriba izquierda | Identifica la aplicación |
| Menú Lateral | Izquierda | Navegación entre módulos |
| Barra Superior | Arriba | Búsqueda, notificaciones, perfil |
| Área de Contenido | Centro | Información del módulo activo |

### 3.2 El Menú Lateral

¿Cómo funciona? - Los módulos se agrupan por categorías - Solo ves los módulos que tu rol permite - Algunos módulos tienen sub-menús - El módulo activo se resalta en color

Estructura del Menú:

### 3.3 Campana de Notificaciones

¿Cómo funciona? - El ícono 🔔 muestra un número con notificaciones pendientes - Color rojo = notificaciones críticas - Clic en la campana = ver resumen rápido

### 3.4 Menú de Usuario

Ubicación: Esquina superior derecha (tu nombre)

Opciones: - Mi Perfil - Ver información del usuario - Cerrar Sesión - Salir del sistema

### 3.5 Configuración de Apariencia (Modo Oscuro/Claro)

Acceso: Botón de luna  en la barra superior derecha

¿Cómo cambiar a Modo Oscuro? 1. Haz clic en el botón 🌙 en la barra superior 2. Los cambios se aplican inmediatamente

Beneficios del Modo Oscuro: - Reduce fatiga visual en ambientes con poca luz - Ahorra batería en pantallas OLED - Apariencia más moderna y profesional

ℹ️ Nota: Tus preferencias se guardan automáticamente en tu navegador

## 4. Roles y Permisos

El sistema tiene 5 roles. Cada rol tiene permisos específicos según su función.

### 4.1 ADMIN - Administrador del Sistema

¿Quién tiene este rol? Encargados de IT, Coordinadores de sistemas

¿Qué puede hacer? - Acceso completo a todos los módulos - Eliminar cualquier registro (equipos, contratos, tickets) - Gestionar usuarios del sistema - Configurar correos automáticos - Ver todos los reportes - Configurar el scheduler de alertas

### 4.2 SUPERVISOR - Supervisor de Laboratorio

¿Quién tiene este rol? Jefes de laboratorio, Coordinadores de área

¿Qué puede hacer? - Ver y gestionar equipos (crear, editar) - Programar mantenimientos y definir frecuencias - Aprobar ejecuciones de mantenimiento - Asignar tickets a técnicos - Cerrar tickets resueltos - Ver reportes de su área - Gestionar contratos y proveedores - Administrar áreas del sistema

¿Qué NO puede hacer? - ❌ Eliminar registros (para mantener trazabilidad) - ❌ Gestionar usuarios - ❌ Configurar correos automáticos

### 4.3 TECNICO - Técnico de Mantenimiento

¿Quién tiene este rol? Técnicos que ejecutan mantenimientos

¿Qué puede hacer? - Ver equipos y su información técnica - Ejecutar mantenimientos programados - Cambiar estado de ejecuciones (Iniciar, Completar) - Resolver tickets asignados - Agregar comentarios y evidencias - Ver contratos y proveedores (solo consulta)

¿Qué NO puede hacer? - ❌ Crear o editar equipos - ❌ Programar mantenimientos nuevos - ❌ Asignar o cerrar tickets - ❌ Ver reportes - ❌ Acceder a Tipos de Mantenimiento

### 4.4 TECNICO_EQUIPOS - Técnico de Equipos

¿Quién tiene este rol? Encargados de inventario

¿Qué puede hacer? - Crear y editar equipos (gestión de inventario) - Ver categorías de equipos - Crear tickets de falla - Ver el historial de cambios de equipos

¿Qué NO puede hacer? - ❌ Acceder a Mantenimientos (programaciones, ejecuciones, calendario) - ❌ Acceder a Contratos ni proveedores - ❌ Resolver tickets - ❌ Ver reportes

💡 Nota: Este rol está enfocado únicamente en la gestión del inventario de equipos, no en mantenimientos.

### 4.5 USER - Usuario de Solo Lectura

¿Quién tiene este rol? Personal administrativo, usuarios ocasionales

¿Qué puede hacer? - Ver equipos (solo consulta) - Ver mantenimientos programados y ejecuciones (solo consulta) - Crear tickets para reportar fallas - Ver sus propios tickets (los que creó) - Recibir notificaciones

¿Qué NO puede hacer? - ❌ Editar cualquier información - ❌ Ejecutar mantenimientos - ❌ Resolver tickets - ❌ Ver reportes - ❌ Acceder a administración

### 4.6 Tabla Resumen de Permisos

| Módulo | ADMIN | SUPERVISOR | TECNICO | TECNICO_EQUIPOS | USER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dashboard | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Equipos - Ver | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Equipos - Crear/Editar | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Equipos - Eliminar | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Categorías | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Mantenimientos | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Programaciones | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Ejecuciones | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Tipos Mantenimiento | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Tickets - Ver | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tickets - Crear | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tickets - Asignar | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Tickets - Resolver | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Tickets - Cerrar | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Contratos | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Proveedores | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Áreas | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Usuarios | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Reportes | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Config. Correos | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |

## 5. Dashboard

### 5.1 ¿Qué es el Dashboard?

El Dashboard es la página principal del sistema. Muestra un resumen visual de toda la información importante en tiempo real.

### 5.2 ¿Qué información muestra?

#### KPIs de Equipos

| Indicador | Significado |
| --- | --- |
| Equipos Activos | Equipos funcionando correctamente |
| Equipos Críticos | Equipos que requieren atención urgente |
| Equipos Inactivos | Equipos temporalmente fuera de servicio |

#### KPIs de Mantenimientos

| Indicador | Significado |
| --- | --- |
| Total Programaciones | Mantenimientos programados activos |
| Vencidas | Mantenimientos cuya fecha ya pasó sin ejecutarse |
| Total Alertas | Notificaciones pendientes de atención |

#### KPIs de Tickets

| Indicador | Significado |
| --- | --- |
| Tickets Abiertos | Tickets reportados sin resolver |
| En Proceso | Tickets siendo trabajados actualmente |
| Tickets Críticos | Tickets con prioridad “Crítica” |

#### KPIs de Contratos

| Indicador | Significado |
| --- | --- |
| Contratos Activos | Contratos vigentes |
| Por Vencer | Contratos que vencen en los próximos 30 días |
| Vencidos | Contratos cuya fecha de fin ya pasó |

### 5.3 Gráficos Disponibles

#### 5.3.1 Equipos por Área

- Tipo: Gráfico de barras horizontales

- Muestra: Cantidad de equipos en cada laboratorio/área

- Interacción: Hacer clic en una barra para ver detalle

- Útil para: Identificar áreas con más equipos

#### 5.3.2 Equipos por Estado

- Tipo: Gráfico de dona (donut chart)

- Muestra: Proporción de equipos Activos/Inactivos/Críticos

- Colores: 🟢 Verde (Activo), ⚫ Gris (Inactivo), 🔴 Rojo (Crítico)

- Útil para: Ver rápidamente la salud general del inventario

#### 5.3.3 Tickets por Prioridad

- Tipo: Gráfico de pastel (pie chart)

- Muestra: Distribución de tickets por nivel de urgencia

- Niveles: Baja, Media, Alta, Crítica

- Útil para: Priorizar recursos técnicos

#### 5.3.4 Tickets por Estado

- Tipo: Gráfico de barras

- Muestra: Cantidad de tickets en cada estado del flujo

- Estados: Abierto, Asignado, En Proceso, Resuelto, Cerrado

- Útil para: Monitorear el avance de resolución

#### 5.3.5 Ejecuciones por Estado

- Tipo: Gráfico de barras apiladas

- Muestra: Mantenimientos PROGRAMADO, EN_PROCESO, COMPLETADO, CANCELADO

- Período: Últimos 6 meses

- Útil para: Analizar cumplimiento de mantenimientos

#### 5.3.6 Tendencia de Mantenimientos

- Tipo: Gráfico de líneas

- Muestra: Evoluci ón mensual de mantenimientos completados

- Período: Último año

- Útil para: Identificar tendencias y planificar recursos

#### 5.3.7 Contratos por Estado

- Tipo: Gráfico de dona

- Muestra: Contratos Activos vs Por Vencer vs Vencidos

- Útil para: Gestión proactiva de renovaciones

### 5.4 Acciones Rápidas

Desde el Dashboard puedes ir directamente a: - ➕ Crear nuevo equipo - 📅 Programar mantenimiento - ⚠️ Ver alertas - 🎫 Crear ticket - 📄 Ver contratos - ✅ Ver ejecuciones

## 6. Gestión de Equipos

### 6.1 ¿Qué es un Equipo?

Un equipo es cualquier activo de laboratorio que requiere mantenimiento. Puede ser: - Microscopios - Balanzas de precisión - Centrífugas - Cromatógrafos - Autoclaves - Equipos de medición - Cualquier instrumento técnico

### 6.2 Estados de un Equipo

Los equipos tienen 3 estados posibles:

| Estado | Color | ¿Qué significa? | ¿Cuándo usarlo? |
| --- | --- | --- | --- |
| Activo | 🟢 Verde | Funciona correctamente | Equipo operativo y disponible |
| Inactivo | ⚫ Gris | Fuera de servicio temporal | Equipo en reparación o sin uso |
| Crítico | 🔴 Rojo | Requiere atención urgente | Equipo con fallas graves o vencido |

### 6.3 Información de un Equipo

Cada equipo tiene la siguiente información:

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Número de Inventario | Código interno del activo fijo |
| Número de Serie | Identificador del fabricante |
| Nombre | Nombre descriptivo del equipo |
| Código INACIF | Código único institucional |
| Marca | Fabricante del equipo |
| Modelo | Modelo específico |
| Ubicación | Dónde está físicamente |
| Área | Laboratorio o departamento |
| Categoría | Tipo de equipo (Microscopio, Balanza, etc.) |
| Estado | Activo, Inactivo o Crítico |
| Magnitud de Medición | Qué mide (si aplica) |
| Rango/Capacidad | Límites de operación |
| Condiciones de Operación | Temperatura, humedad, etc. |
| Fotografía | Imagen del equipo |

### 6.4 Acciones sobre Equipos

| Acción | ¿Qué hace? | ¿Quién puede? |
| --- | --- | --- |
| Ver detalle | Muestra toda la información del equipo | Todos |
| Editar | Modificar información del equipo | ADMIN, SUPERVISOR, TECNICO_EQUIPOS |
| Historial | Ver todos los cambios realizados | Todos |
| Programaciones | Ver mantenimientos del equipo | Todos |
| Ficha técnica | Descargar PDF con información | Todos |
| Eliminar | Eliminar permanentemente | Solo ADMIN |

### 6.5 Categorías de Equipo

Las categorías permiten clasificar equipos en grupos. Por ejemplo: - Microscopios - Equipos de medición - Equipos de esterilización - Instrumentos de análisis

Se pueden crear categorías jerárquicas (categorías dentro de categorías).

### 6.6 Bitácora/Historial de Equipos

El sistema registra automáticamente todos los cambios: - Quién hizo el cambio - Cuándo se hizo - Qué valor tenía antes - Qué valor tiene ahora

Esto es útil para auditorías y trazabilidad.

## 7. Gestión de Mantenimientos

### 7.1 ¿Cómo funciona el Mantenimiento?

El sistema de mantenimientos funciona en 3 pasos:

1. PROGRAMAR         2. EJECUTAR           3. DOCUMENTAR
   ↓                    ↓                     ↓
Se define qué      El técnico realiza    Se registra qué
equipo necesita    el trabajo físico     se hizo, con fotos
mantenimiento      en el equipo          y observaciones
y cada cuánto

### 7.2 Módulo: Calendario

¿Qué es? Vista de calendario que muestra todos los mantenimientos programados.

¿Para qué sirve? - Ver de un vistazo qué mantenimientos hay en el mes - Identificar días con mucha carga de trabajo - Planificar recursos

### 7.3 Módulo: Programaciones

¿Qué es? Aquí se definen los mantenimientos que deben realizarse.

¿Para qué sirve? - Crear mantenimientos recurrentes (cada semana, mes, año, etc.) - Definir alertas automáticas antes de la fecha - Asociar mantenimientos a contratos con proveedores

#### Frecuencias Disponibles

| Frecuencia | Días | Ejemplo de uso |
| --- | --- | --- |
| Único | 0 | Mantenimiento especial, una sola vez |
| Semanal | 7 | Limpieza de equipos sensibles |
| Quincenal | 15 | Revisiones de rutina |
| Mensual | 30 | Mantenimiento preventivo estándar |
| Bimestral | 60 | Equipos de uso moderado |
| Trimestral | 90 | Calibraciones trimestrales |
| Cuatrimestral | 120 | Revisiones periódicas |
| Semestral | 180 | Mantenimientos mayores |
| Anual | 365 | Certificaciones anuales |
| Personalizado | N | Cualquier número de días |

#### Crear una Programación

- Ir a Gestión de Mantenimientos → Programaciones

- Clic en “+ Nueva Programación”

### 7.4 Completar programación

- Equipo: Seleccionar el equipo

- Tipo de mantenimiento: Preventivo, correctivo, etc.

- Contrato: Asociar un contrato (si aplica)

- Frecuencia: Cada cuánto se repite

- Días de alerta: Cuántos días antes avisar

- Observaciones: Instrucciones especiales

### 7.5. Guardar

## 8 Creación de ejecuciones

### 8.1 ¿Qué es?

Se puedes crear una ejecución a partir de una fecha en el calendario o desde una programación creada.

### 8.2 ¿Para qué sirve?

- Documentar el trabajo realizado

- Subir evidencias (fotos, documentos)

- Mantener el historial de cada equipo

### 8.3 Estados de una Ejecución

| Estado | Significado |
| --- | --- |
| PROGRAMADO | Mantenimiento planificado, aún no iniciado |
| EN_PROCESO | El técnico está trabajando en el equipo |
| COMPLETADO | Mantenimiento finalizado con éxito |
| CANCELADO | Mantenimiento cancelado (con motivo) |

### 8.4 Flujo de una Ejecución

PROGRAMADO
↓ Iniciar trabajo
EN_PROCESO
↓ Completar → COMPLETADO
↘ Cancelar → CANCELADO

### 8.5 Gestionar una Ejecución

Al abrir una ejecución puedes:

- Iniciar trabajo: Marca el inicio

- Completar: Marca la finalización

- Cancelar: Cancela indicando el motivo

- Agregar comentarios: Observaciones del trabajo

- Subir evidencias: Fotos, documentos o reportes

### 8.6 Tipos de Comentarios en Ejecuciones

| Tipo | Uso |
| --- | --- |
| Seguimiento | Avances del trabajo |
| Técnico | Detalles técnicos |
| Observación | Notas generales |
| Resolución | Cómo se completó |
| Alerta | Avisos importantes |

## 9 Tipos de Mantenimiento

### 9.1 ¿Qué es?

Catálogo de los tipos de mantenimiento disponibles.

Ejemplos:

- Preventivo

- Correctivo

- Calibración

- Verificación

- Limpieza profunda

9.2 ¿Quién puede gestionarlo?

Solo ADMIN y SUPERVISOR.

## 10. Bitácora de Mantenimientos

Registro histórico de todos los cambios en las programaciones. Útil para auditorías.

## 11. Sistema de Tickets

### 11.1 ¿Qué es un Ticket?

Un ticket es un reporte de falla o problema con un equipo. Cualquier persona puede crear un ticket cuando detecta que algo no funciona. Se muestran los que fueron creados por el usuario y los que tiene asignados.

### 11.2 Estados de un Ticket

| Estado | Significado | ¿Qué sigue? |
| --- | --- | --- |
| Abierto | Ticket recién creado | Espera ser asignado |
| Asignado | Ya tiene un técnico responsable | Técnico debe trabajar |
| En Proceso | Técnico trabajando activamente | Espera resolución |
| Resuelto | Problema solucionado | Supervisor debe cerrar |
| Cerrado | Ticket finalizado | Archivo histórico |

### 11.3 Flujo de un Ticket

Usuario reporta problema
        ↓
    [ABIERTO]
        ↓
Supervisor asigna técnico
        ↓
    [ASIGNADO]
        ↓
Técnico empieza a trabajar
        ↓
    [EN PROCESO]
        ↓
Técnico resuelve el problema
        ↓
    [RESUELTO]
        ↓
Supervisor verifica y cierra
        ↓
    [CERRADO]

### 11.4 Prioridades

| Prioridad | ¿Cuándo usar? | Tiempo de atención esperado |
| --- | --- | --- |
| Baja | Problema menor, puede esperar | Días |
| Media | Problema moderado | 1-2 días |
| Alta | Problema importante | Horas |
| Crítica | Emergencia, equipo indispensable | Inmediato |

### 11.5 Crear un Ticket

¿Quién puede? Todos los usuarios

- Ir a Tickets → Todos los Tickets

- Clic en “+ Nuevo Ticket”

3. Completar ticket

- Equipo: Cuál equipo tiene el problema

- Descripción: Explicar claramente qué ocurre

- Prioridad: Nivel de urgencia

4. Clic en “Crear”

### 11.6 Gestionar Tickets

| Acción | ¿Qué hace? | ¿Quién puede? |
| --- | --- | --- |
| Ver detalles | Ver toda la información del ticket | Todos |
| Editar | Modificar descripción y prioridad | ADMIN, SUPERVISOR, TÉCNICO, TÉCNICO_EQUIPOS |
| Asignar | Asignar un técnico responsable | ADMIN, SUPERVISOR |
| Resolver | Marcar como solucionado | ADMIN, SUPERVISOR, TÉCNICO |
| Cerrar | Finalizar el ticket | ADMIN, SUPERVISOR |
| Eliminar | Eliminar permanentemente | Solo ADMIN |

### 11.7 Comentarios en Tickets

| Tipo | ¿Cuándo usarlo? |
| --- | --- |
| Técnico | Información técnica del problema |
| Seguimiento | Actualizaciones de estado |
| Alerta | Avisos importantes |
| Resolución | Descripción de cómo se solucionó |
| General | Comentarios generales |

### 11.8 Evidencias

Puedes adjuntar archivos a un ticket:

- 📷 Fotos del problema

- 📄 Documentos de diagnóstico

- 📊 Reportes técnicos

### 11.9 Mis Tickets

El sistema filtra automáticamente para mostrarte:

- Tickets que creaste

- Problemas que reportaste

- Tickets asignados a ti

- Tickets pendientes por resolver

## 12. Contratos y Proveedores

### 12.1 ¿Qué es un Contrato?

Un contrato es un acuerdo con un proveedor externo para realizar mantenimientos o calibraciones. Ejemplos: - Contrato anual de calibración de balanzas - Contrato de mantenimiento preventivo de microscopios - Contrato de soporte técnico

### 12.2 Información de un Contrato

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Fecha de Inicio | Cuándo empieza a tener vigencia |
| Fecha de Fin | Cuándo termina el contrato |
| Descripción | Qué cubre el contrato |
| Proveedor | Empresa que presta el servicio |
| Estado | Activo o Inactivo |
| Archivos | Documentos adjuntos (PDF del contrato) |

### 12.3 Estados de Contrato

Los estados se calculan automáticamente:

| Estado | Significado |
| --- | --- |
| Vigente | La fecha actual está entre inicio y fin |
| Por Vencer | Vence en los próximos 30 días |
| Vencido | La fecha de fin ya pasó |
| Inactivo | Desactivado manualmente |

## 13 Proveedores

¿Qué es? Registro de empresas que prestan servicios de mantenimiento.

Información de un proveedor: - NIT (número de identificación tributaria) - Nombre/Razón social - Estado (Activo/Inactivo)

## 14. Administración

### 14.1 Áreas

¿Qué es? Las áreas son los laboratorios o departamentos de la institución.

Tipos de Área: - Operativa - Administrativa - Técnica - Laboratorio - Almacén

¿Para qué sirve? - Organizar equipos por ubicación - Generar reportes por área - Asignar responsables

### 14.2 Usuarios

Acceso: Solo ADMIN

¿Qué se hace aquí? - Ver usuarios registrados en el sistema - Sincronizar con Keycloak - Importar usuarios de Keycloak - Activar/Desactivar usuarios

⚠️ Importante: Las contraseñas y roles se gestionan en Keycloak, no en este módulo.

## 15. Notificaciones y Scheduler

### 15.1 ¿Qué son las Notificaciones?

Las notificaciones son alertas automáticas que el sistema genera cuando: - Un mantenimiento está próximo a vencer - Un mantenimiento ya venció sin ejecutarse - Un contrato está por vencer - Hay tickets críticos sin resolver

### 15.2 Panel de Notificaciones

Acceso: Menú → Notificaciones → Panel de Notificaciones

Aquí puedes: - Ver todas tus notificaciones - Filtrar por prioridad (Crítica, Alerta, Informativa) - Marcar como leídas - Eliminar notificaciones

### 15.3 🔔 El Scheduler (Programador Automático)

El Scheduler es un proceso automático que se ejecuta todos los días a una hora configurada (por defecto 8:00 AM).

#### ¿Qué hace el Scheduler?

Cada día, automáticamente:

- Revisa mantenimientos próximos

  - Busca programaciones que vencen pronto

  - Crea notificaciones de alerta

  - Envía correos si está configurado

- Detecta mantenimientos vencidos

  - Identifica programaciones con fecha pasada

  - Genera alertas críticas

  - Envía correos a responsables

- Revisa contratos

  - Detecta contratos por vencer (30, 15, 7 días antes)

  - Genera notificaciones escalonadas

  - Alerta cuando un contrato vence

- Limpieza automática

  - Elimina notificaciones leídas antiguas (>90 días)

  - Mantiene el sistema limpio

#### Configuración del Scheduler

| Parámetro | Valor por defecto | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Habilitado | Sí | Si está activo o no |
| Hora de ejecución | 8:00 AM | Cuándo se ejecuta cada día |
| Días alerta mantenimiento | 7 días | Cuántos días antes alertar |
| Días alerta contrato | 30, 15, 7 días | Alertas escalonadas |
| Envío de correos | Sí | Si envía correos además de notificaciones |

#### ¿Quién puede configurar el Scheduler?

Solo ADMIN puede modificar la configuración del scheduler desde: - Panel de Notificaciones → Configuración - Configuración de Correos

## 16. Reportes

### 16.1 ¿Qué son los Reportes?

Los reportes son documentos que muestran información consolidada del sistema. Se pueden descargar en PDF o Excel.

### 16.2 Tipos de Reportes Disponibles

| Reporte | ¿Qué muestra? |
| --- | --- |
| Equipos | Listado de equipos por área, estado, categoría |
| Mantenimientos | Mantenimientos ejecutados en un período |
| Contratos | Contratos vigentes, por vencer y vencidos |
| Proveedores | Lista de proveedores y sus servicios |
| Programaciones | Programaciones activas y próximas |
| Tickets | Tickets registrados y su estado |

### 16.3 Generar un Reporte

- Ir a Reportes → Reportes Técnicos

- Seleccionar el tipo de reporte

- Configurar filtros (fechas, área, etc.)

- Clic en “Generar”

- Se descarga el archivo

### 16.4 Configuración de Correos Electrónicos

Acceso: Menú → Reportes → Configuración de correos

Rol requerido: Solo ADMIN

¿Qué es? Módulo para configurar las direcciones de correo que recibirán notificaciones automáticas del sistema.

Tipos de Alertas Configurables:

| Tipo de Alerta | ¿Cuándo se envía? | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| MANTENIMIENTO_PROXIMO | 7 días antes de un mantenimiento | “Mantenimiento de Microscopio LAB-001 programado para 10-Feb-2026” |
| MANTENIMIENTO_VENCIDO | Cuando un mantenimiento no se ejecutó a tiempo | “Mantenimiento de Balanza LAB-015 vencido desde 03-Feb-2026” |
| CONTRATO_POR_VENCER_30 | 30 días antes de que expire un contrato | “Contrato #2024-001 expira el 10-Mar-2026” |
| CONTRATO_POR_VENCER_15 | 15 días antes de expiración | “Contrato #2024-001 expira en 15 días” |
| CONTRATO_POR_VENCER_7 | 7 días antes de expiración | “⚠️ Contrato #2024-001 expira en 7 días” |
| CONTRATO_VENCIDO | Cuando un contrato ya expiró | “🔴 Contrato #2024-001 VENCIDO desde 05-Feb-2026” |
| TICKET_CRITICO | Cuando se crea un ticket de prioridad CRÍTICA | “🚨 Ticket CRÍTICO: Equipo LAB-032 fuera de servicio” |

Cómo configurar:

- Ver configuraciones existentes:

  - El sistema muestra una tabla con todos los tipos de alerta

  - Cada fila tiene el tipo y los correos configurados

- Agregar correos electrónicos:

- Formato: correo1@ejemplo.com, correo2@ejemplo.com, correo3@ejemplo.com

  - Separar múltiples correos con comas

  - Ejemplo: jperez@inacif.gob.gt, mlopez@inacif.gob.gt, admin@inacif.gob.gt

- Guardar cambios:

  - Guardar individual: Botón 💾 “Guardar” en cada fila

  - Guardar todo: Botón “Guardar Todo” (guarda todas las configuraciones)

- Validación automática:

  - El sistema valida formato correcto de correos

  - Muestra advertencia si hay correos inválidos

Ejemplo de configuración:

MANTENIMIENTO_PROXIMO:
supervisor1@inacif.gob.gt, supervisor2@inacif.gob.gt, tecnico@inacif.gob.gt

TICKET_CRITICO:
admin@inacif.gob.gt, jefatura@inacif.gob.gt, soporte@inacif.gob.gt

CONTRATO_VENCIDO:
compras@inacif.gob.gt, admin@inacif.gob.gt

Notas importantes: - Puedes configurar diferentes correos para cada tipo de alerta - Un mismo correo puede estar en múltiples tipos de alerta - Los correos se pueden modificar en cualquier momento - ⚠️ Si no hay correos configurados, NO se envían alertas de ese tipo - ⚠️ Los correos deben ser válidos y estar activos

¿Cómo saber si funciona? - El scheduler ejecuta a las 8:00 AM todos los días - Si hay alertas, se envían correos automáticamente - Puedes verificar en tu bandeja de entrada

## 17. Ejemplos Prácticos

### 17.1 Ejemplo 1: Programar Mantenimiento Preventivo Mensual

Situación: Necesitas programar limpieza mensual de un microscopio.

Paso a paso:

- Ir al módulo

  - Menú → Gestión de Mantenimientos → Programaciones

- Crear nueva programación

  - Clic en “+ Nueva Programación”

- Llenar formulario:

  - Equipo: Buscar y seleccionar “Microscopio Óptico LAB-2026-001”

  - Tipo de Mantenimiento: Mantenimiento Preventivo

  - Contrato:

  - Frecuencia: Mensual (30 días)

  - Fecha Último Mantenimiento: 01/02/2026

  - Fecha Próximo Mantenimiento: 01/03/2026 (calcula automático)

  - Días de Alerta Previa: 7

  - Activa: ✅ Sí

  - Observaciones: “Limpieza y revisión de lentes”

- Guardar

  - El sistema crea la programación

  - A partir de ahora, generará alertas automáticas

- Resultado:

  - 7 días antes del 01/03/2026 recibirás notificación

  - Después de ejecutar, se programa automáticamente para 01/04/2026

### 17.2 Ejemplo 2: Reportar y Resolver una Falla

Situación: Una balanza no enciende.

Rol USER (quien reporta):

- Crear ticket

  - Menú → Tickets → Todos los Tickets

  - Clic en “+ Nuevo Ticket”

- Completar:

  - Equipo: Balanza Analítica LAB-2026-015

  - Descripción: “La balanza no enciende al presionar el botón de power. Se revisó la conexión eléctrica y está bien conectada.”

  - Prioridad: Alta (afecta el trabajo)

- Guardar

  - Estado: ABIERTO

  - Esperas que un supervisor lo asigne

Rol SUPERVISOR (quien asigna):

- Asignar técnico

  - Ver el ticket

  - Clic en “Asignar”

  - Seleccionar técnico: Juan Pérez

  - Estado: ASIGNADO

Rol TECNICO (quien resuelve):

- Trabajar en el ticket

  - Ver ticket asignado

  - Clic en “Iniciar Trabajo”

  - Estado: EN PROCESO

- Diagnosticar y reparar

  - Agregar comentario: “Se revisó el equipo, fusible interno dañado”

  - Subir foto del fusible

  - Agregar comentario: “Fusible reemplazado, equipo funcionando”

  - Subir foto del equipo encendido

- Resolver

  - Clic en “Resolver”

  - Descripción de solución: “Reemplazo de fusible F1 de 2A. Equipo probado y funcionando correctamente.”

  - Estado: RESUELTO

Rol SUPERVISOR (quien cierra):

- Cerrar ticket

  - Revisar solución

  - Si está correcto: Clic en “Cerrar”

  - Estado: CERRADO

### 17.3 Ejemplo 3: Ejecutar Mantenimiento Programado

Situación: Hoy debes hacer mantenimiento a una centrífuga.

Paso a paso:

- Ver programaciones pendientes

  - Menú → Gestión de Mantenimientos → Programaciones

  - Filtrar por estado: Próximas

  - Identificar: Centrífuga LAB-2026-032

- Ir a ejecuciones

  - Menú → Gestión de Mantenimientos → Ejecuciones

  - Buscar la ejecución programada para hoy

- Iniciar trabajo

  - Abrir la ejecución

  - Clic en “Iniciar Trabajo”

  - Estado cambia: PROGRAMADO → EN_PROCESO

- Realizar el mantenimiento físico

  - Hacer la limpieza y revisión del equipo

  - Tomar fotos del proceso

- Documentar

  - Agregar comentario tipo “Técnico”: “Se realizó limpieza completa del rotor y cámara. Se revisaron balancines, están en buen estado.”

  - Subir fotos (3 archivos)

  - Agregar comentario tipo “Observación”: “Equipo funcionando correctamente. Próximo mantenimiento en 3 meses.”

- Completar

  - Clic en “Completar”

  - Llenar campos finales:

    - Bitácora: “Mantenimiento preventivo completado exitosamente”

    - Observaciones: “Ninguna observación adicional”

  - Estado: COMPLETADO

- Resultado:

  - El sistema actualiza automáticamente la fecha de último mantenimiento

  - Si la programación es recurrente, crea el siguiente mantenimiento

  - El historial del equipo se actualiza

### 17.4 Ejemplo 4: Generar Reporte de Equipos por Área

Situación: El jefe necesita un reporte de todos los equipos del Laboratorio de Química.

Paso a paso:

- Ir a reportes

  - Menú → Reportes → Reportes Técnicos

- Seleccionar tipo

  - Seleccionar: “Reporte de Equipos”

- Configurar filtros:

  - Área: Laboratorio de Química

  - Estado: Todos

  - Fecha: No aplica para este reporte

  - Formato: PDF

- Generar

  - Clic en “Generar Reporte”

  - Esperar unos segundos

  - Se descarga el archivo: Reporte_Equipos_Lab_Quimica_04-02-2026.pdf

- Contenido del reporte:

  - Listado completo de equipos

  - Estado de cada equipo

  - Ubicación exacta

  - Último mantenimiento

  - Próximo mantenimiento programado

## Glosario de Términos

Términos Técnicos

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Activo | Bien o equipo propiedad de la institución |
| Calibración | Proceso de ajustar un equipo a estándares precisos |
| Dashboard | Tablero o panel de control con información resumida |
| Ejecución | Registro de un mantenimiento que fue realizado físicamente |
| JWT (JSON Web Token) | Tipo de token de seguridad para autenticación |
| Keycloak | Sistema de autenticación y autorización centralizado |
| KPI (Key Performance Indicator) | Indicador clave de rendimiento |
| Mantenimiento Correctivo | Reparación cuando algo está dañado |
| Mantenimiento Preventivo | Mantenimiento programado para evitar fallas |
| NIT | Número de Identificación Tributaria |
| Programación | Planificación de cuándo debe hacerse un mantenimiento |
| Rol | Conjunto de permisos asignados a un tipo de usuario |
| Scheduler | Programador automático de tareas |
| Ticket | Reporte de un problema o falla |
| Trazabilidad | Capacidad de rastrear historial de cambios |

Términos del Sistema

| Término | Significado en el Sistema |
| --- | --- |
| Área | Laboratorio o departamento |
| Bitácora | Registro cronológico de eventos |
| Categoría | Clasificación de equipos por tipo |
| Código INACIF | Identificador único institucional |
| Contrato | Acuerdo con proveedor externo |
| Crítico | Estado de equipo que requiere atención urgente |
| Evidencia | Documento o foto que respalda una acción |
| Frecuencia | Cada cuánto tiempo se repite un mantenimiento |
| Historial | Registro de todos los cambios |
| Proveedor | Empresa externa que presta servicios |
| Vigente | Contrato activo actualmente |

Estados de Equipo

| Estado | Significado |
| --- | --- |
| Activo | Funciona correctamente, disponible |
| Inactivo | Temporalmente fuera de servicio |
| Crítico | Requiere atención urgente |

Estados de Ejecución

| Estado | Significado |
| --- | --- |
| PROGRAMADO | Planificado, no iniciado |
| EN_PROCESO | Trabajando actualmente |
| COMPLETADO | Finalizado exitosamente |
| CANCELADO | Cancelado con motivo |

Estados de Ticket

| Estado | Significado |
| --- | --- |
| Abierto | Recién creado, sin asignar |
| Asignado | Con técnico responsable |
| En Proceso | Técnico trabajando |
| Resuelto | Problema solucionado |
| Cerrado | Finalizado y archivado |

Prioridades

| Prioridad | Nivel de Urgencia |
| --- | --- |
| Baja | Puede esperar días |
| Media | Atención en 1-2 días |
| Alta | Atención en horas |
| Crítica | Atención inmediata |

## Preguntas Frecuentes

¿Cómo sé cuál es mi rol?

Tu rol determina qué menús puedes ver. Si no ves un módulo, tu rol no tiene acceso.

¿Por qué no puedo eliminar equipos?

Solo ADMIN puede eliminar para mantener trazabilidad histórica.

¿Por qué TECNICO_EQUIPOS no ve mantenimientos?

Este rol está enfocado únicamente en gestionar el inventario de equipos, no en la ejecución de mantenimientos.

¿Cómo cambio mi contraseña?

Las contraseñas se gestionan en Keycloak. Contacta a tu administrador.

¿Qué hago si un mantenimiento está vencido?

- Ejecutar el mantenimiento lo antes posible

- O reprogramar la fecha si hay justificación

- O cancelar si no aplica

¿A qué hora se ejecuta el Scheduler?

Por defecto a las 8:00 AM todos los días. Esto puede configurarlo el ADMIN.

¿Qué pasa si no ejecuto un mantenimiento a tiempo?

- El sistema genera alertas diarias

- Aparece en rojo en el Dashboard

- Se envían correos a responsables (si está configurado)

- El equipo puede quedar fuera de cumplimiento

¿Cómo recibo notificaciones por correo?

El ADMIN debe configurar tu correo en Configuración de Correos.

© 2026 INACIF - Sistema de Gestión de Mantenimientos